«Согласовано»                                                                                                               «Утверждаю»

Председатель профкома                                                                                   Директор школы:__________/Т.Г. Чекмарёва/                                                                                                       _________________ /Н.И. Еряшкина/                                                             приказ № 34/1 от 27 сентября 2016 г.

протокол № 2 от 26 сентября 2016 г.

Должностная инструкция

оператора газовой котельной

МБОУ «Ачадовская СОШ»

1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании постановлений Министерства труда Российской Федерации № 60 от 24 декабря 1992 года и № 23 от 11 февраля 1993 года "О внесении дополнения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1"; на основании трудового договора с рабочим; в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, которые регулируют трудовые правоотношения между работником и работодателем.

1.2. Оператор газовой котельной принимается и увольняется с работы директором общеобразовательного учреждения по представлению завхоза из числа лиц старше 18-ти лет, которые обладают соответствующей подготовкой и/или опытом работы.

1.3. На период отпуска и временной нетрудоспособности оператора газовой котельной его обязанности могут быть возложены на других сотрудников обслуживающего персонала. Временное исполнение обязанностей в этих случаях должно осуществляться на основании приказа директора школы, который издан с соблюдением требований законодательства о труде.

1.4. Оператор газовой котельной подчиняется завхозу.

1.5. В своей деятельности оператор газовой котельной руководствуется:

- руководящими документами по вопросам организации работы котельной;

- административным, трудовым и хозяйственным законодательством;

- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами Учреждения (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором.

1.6. Оператор газовой котельной должен знать:

- принцип работы обслуживаемых котлов;

- состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов;

- правила технической эксплуатации и ухода за используемым в процессе работы оборудованием, приспособлениями и инструментом;

- способы выявления и устранения в необходимых случаях возникающих неполадок текущего характера;

- способы выполнения текущего, профилактического ремонта оборудования;

- характеристики опасных и вредных производственных факторов;

- указания по безопасному содержанию рабочего места;

- порядок действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;

- способы и приемы безопасного выполнения работ;

- порядок извещения завхоза обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям;

- основы трудового законодательства;

- Правила внутреннего трудового распорядка общеобразовательного учреждения;

- правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты.

2. Функции.

Основными функциями, выполняемыми оператором газовой котельной являются:

2.1. Наблюдение за исправностью котлов, растапливание их, с соблюдением правил растопки и мер предосторожности;

2.2. Наблюдение за показаниями приборов, уровнем воды, исправностью котлов.

3. Должностные обязанности.

Оператор газовой котельной выполняет следующие обязанности:

3.1. Растопка, пуск и остановка котлов и питание их водой.

3.2.  Регулирование горения топлива.

3.3. Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, температурой воды, подаваемой в отопительную систему.

3.4.  Обслуживание котлов, работающих на газообразном топливе.

3.5.  Регулирование работы (нагрузки) котлов.

3.6.  Предупреждение и устранение неисправности в работе оборудования.

3.7.  Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

3.8.  Ведение записей в журналах о работе котельных установок.

3.9.  Ведение учёта отпускаемой теплоты.

3.10. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы оборудования котельной.

3.11. Оператору газовой котельной запрещается:

–  оставлять без надзора работающее оборудование;

–  отвлекаться во время работы на посторонние дела;

–  курить и пользоваться открытым огнем в помещении котельной;

–  допускать в помещение котельной посторонних лиц;

–  сушить одежду и другие предметы на котле.

3.12.  Обязанности при приеме — сдаче смены:

3.12.1.  Заступающая смена должна прибыть на рабочее место за 15 минут до начала работы. Смена, сдающая дежурство, должна обеспечить работу агрегатов в соответствии с заданным режимом и обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

3.12.2.  Смена, заступающая на дежурство, должна:

–  ознакомиться с записями в журнале, которые были сделаны за время, прошедшее после предыдущего дежурства;

–  произвести обход котельной и убедиться в исправности теплотехнического оборудования;

–  проверить состояние и убедиться в исправности вентиляции, освещения;

–  получить сведения о работе оборудования, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение;

–  проверить и принять оперативную документацию, оформить прием-сдачу смены, с записью в оперативном журнале о выявленных недостатках в работе оборудования и подписью сначала принимающей, а потом сдающей смены.

3.13.  Обязанности персонала во время смены:

3.13.1.  Дежурная смена обязана:

–  обеспечить бесперебойный отпуск тепла с заданными параметрами;

–  производить своевременное снятие и запись показаний КИП;

–  проводить контроль за работой систем автоматики безопасности;

–  записывать в оперативном журнале замечания о работе оборудования, о розжиге и остановке котлов;

–  при аварийной ситуации обеспечить остановку котлов и котельной, сообщить ответственному лицу, принять меры по устранению аварийной ситуации в соответствии с Планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Права.

Оператор газовой котельной имеет право:

4.1. Знакомиться с проектами решений директора школы, касающихся его деятельности.

4.2. Получать от руководителя информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

4.3. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

4.4. Вносить важные предложения по совершенствованию работы и техническому обслуживанию школы.

​4.5. На защиту профессиональной чести и собственного достоинства.

4.6. На ознакомление с жалобами, докладными и другими документами, которые содержат оценку работы оператора газовой котельной, давать по ним объяснения.

4.7. На конфиденциальное служебное расследование, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ

5. Ответственность.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, законных приказов и распоряжений администрации и иных локальных нормативных актов, оператор газовой котельной общеобразовательного учреждения несет дисциплинарную ответственность в порядке, который определяется трудовым законодательством.

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил работы оператор газовой котельной образовательного учреждения привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, которые предусмотрены административным законодательством.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил деятельности оператор газовой котельной привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, которые предусматриваются административным законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности.

Оператор газовой котельной:

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели, утвержденному директором школы.

6.2. Проходит необходимый инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности под руководством завхоза.

6.3. Получает от директора общеобразовательного учреждения и завхоза информацию нормативно-правового и организационного характера, проводит ознакомление под расписку с соответствующими документами.

6.4. Систематически обменивается сведениями по вопросам, которые входят в его компетенцию, с администрацией школы, учителями, а также обслуживающим персоналом.

6.5. Исполняет обязанности других работников котельной в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом ОУ на основании приказа директора ОУ.

С должностной инструкцией ознакомлен: «_____»___________________20____г.

______________ /__________________________/

(подпись)                            (расшифровка подписи)